## 怒江州气象局标准执行清单201605
怒江州气象局标准执行清单（2023年12月更新）
序号 | 领域 | 标准号 | 标准名称 | 应用情况 (采用/未采用) | 涉及到的具体业务事项 | 未采用的理由及替代文件 | 公布日期和实施日期 | 代替标准号
1 | 气象基础与综合 | QX/T 31-2005 | 气象建设项目竣工验收规范 | 采用 | 气象建设项目竣工验收
2 | 气象基础与综合 | QX/T 34-2005 | 气象科学成果鉴定规程 | 采用 | 科学成果鉴定
3 | 气象基础与综合 | DB53/T 468-2013 | 云南气象技术标准体系 | 采用 | 气象业务研究指南，气象标准立项及申报，可研报告、技术方案编制
4 | 气象基础与综合 | QX/T 349-2016 | 气象立法技术规范 | 采用 | 气象立法工作
5 | 气象基础与综合 | QX/T 332-2016 | 气象服务公众满意度 | 采用 | 气象服务满意度调查
6 | 气象仪器与观测方法 | GB/T 20524-2006 | 农林小气候观测仪 | 采用 | 农林小气候观测
7 | 气象仪器与观测方法 | GB 31221-2014 | 气象探测环境保护规范地面气象观测站 | 采用 | 地面气象观测站气象探测环境保护
8 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 5-2001 | 木制百叶箱 | 未采用 |  | 用玻璃钢材质替代
9 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 7-2001 | 气象仪器系列型谱 | 采用 | 气象观测与管理
10 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 11-2002 | HM4型电动通风干湿表 | 未采用 |  | 使用温湿传感器
11 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 14-2002 | EY3-2A型/EY3-2B型电子微风仪 | 未采用 |  | 使用风向风速传感器
12 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 15-2002 | YE1-1型气压检定箱 | 采用 | 气象仪器检定
13 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 16-2002 | DJM10型湿度检定箱 | 采用 | 气象仪器检定
14 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 23-2004 | 旋转式测风传感器 | 未采用 |  | 使用风向风速传感器
15 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 24-2004 | 气象用铂电阻温度传感器 | 采用 | 地面气象观测
16 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 25-2004 | 铂电阻电动通风干湿表传感器 | 未采用 |  | 使用温湿传感器
17 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 26-2004 | 空盒气压计 | 采用 | 地面气象观测
18 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 27-2004 | 毛发湿度计 | 采用 | 地面气象观测
19 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 28-2004 | 双金属温度计 | 采用 | 地面气象观测
20 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 29-2004 | 动槽水银气压表 | 采用 | 气象观测
21 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 35-2005 | 气象用湿球纱布 | 采用 | 气象观测
22 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 45-2007 | 地面气象观测规范 第1 部分：总则 | 采用 | 地面气象观测
23 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 46-2007 | 地面气象观测规范 第2 部分：云的观测 | 采用 | 地面气象观测
24 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 47-2007 | 地面气象观测规范 第3部分：气象能见度 | 采用 | 地面气象观测
25 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 48-2007 | 地面气象观测规范 第4部分：天气现象观测 | 采用 | 地面气象观测
26 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 49-2007 | 地面气象观测规范 第5部分：气压观测 | 采用 | 地面气象观测
27 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 50-2007 | 地面气象观测规范 第6部分：空气温度和湿度观测 | 采用 | 地面气象观测
28 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 51-2007 | 地面气象观测规范 第7部分：风向和风速的观测 | 采用 | 地面气象观测
29 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 52-2007 | 地面气象观测规范 第8部分：降水观测 | 采用 | 地面气象观测
30 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 53-2007 | 地面气象观测规范 第9部分：雪深和雪压观测 | 采用 | 地面气象观测
31 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 54-2007 | 地面气象观测规范 第10部分：蒸发观测 | 采用 | 地面气象观测
32 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 56-2007 | 地面气象观测规范 第12部分：日照观测 | 采用 | 地面气象观测
33 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 57-2007 | 地面气象观测规范 第13部分：地温观测 | 采用 | 地面气象观测
34 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 59-2007 | 地面气象观测规范 第15部分：电线积冰观测 | 采用 | 地面气象观测
35 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 60-1007 | 地面气象观测规范 第16部分：地面状态观测 | 采用 | 地面气象观测
36 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 61-2007 | 地面气象观测规范 第17部分：自动气象站观测 | 采用 | 地面气象观测
37 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 62-2007 | 地面气象观测规范 第18部分：月地面气象记录处理和报表编制 | 采用 | 地面气象观测
38 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 64-2007 | 地面气象观测规范 第20部分：年地面气象资料处理和报表编制 | 采用 | 地面气象观测
39 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 65-2007 | 地面气象观测规范 第21部分：缺测记录的处理和不完整记录的统计 | 采用 | 地面气象观测
40 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 66-2007 | 地面气象观测规范 第22部分：观测记录质量控制 | 采用 | 地面气象观测
41 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 84-2007 | 气象低速风洞性能测试规范 | 采用 | 装备保障业务，风速检定
42 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 92-2008 | 湿度检定箱性能测试规范 | 采用 | 装备保障业务，湿度检定
43 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 126-2011 | 空盒气压表（计）示值检定箱测试方法 | 采用 | 装备保障业务，空盒气压表（计）检定
44 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 163-2012 | 空盒气压表（计）温度系数箱测试方法 | 采用 | 装备保障业务，空盒气压表（计）检定
45 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 193-2013 | 玻璃钢百叶箱 | 采用
46 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 257-2015 | 毛发湿度表（计）校准方法 | 采用 | 气象观测
47 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 288-2015 | 翻斗式自动雨量站 | 采用 | 雨量观测
48 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 291-2015 | 自动气象站数据采集器现场校准方法 | 采用 | 自动气象站观测业务
49 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 320-2016 | 称重式降水测量仪 | 采用 | 气象观测业务
50 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 321-2016 | 温度计量实验室技术要求 | 采用 | 气象仪器检定
51 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 322-2016 | 湿度计量实验室技术要求 | 采用 | 气象仪器检定
52 | 气象仪器与观测方法 | QX/T 346-2016 | 自动气象站信号模拟器 | 采用 | 自动气象站业务
53 | 气象基本信息 | GB/T 31165-2014 | 降水自记纸记录数字化 | 采用 | 气象观测
54 | 气象基本信息 | QX/T 22-2004 | 地面气候资料30年整编常规项目及其统计方法 | 采用 | 资料收集和档案存储
55 | 气象基本信息 | QX/T 37-2005 | 气象台站历史沿革数据文件格式 | 采用 | 资料收集和档案存储
56 | 气象基本信息 | QX/T 38-2005 | 气象档案（文献）缩微技术 | 未采用 |  | 使用图像扫描技术
57 | 气象基本信息 | QX/T 39-2005 | 气象数据集核心元数据 | 采用 | 常规气象数据；数据集制作标准
58 | 气象基本信息 | QX/T 118-2010 | 地面气象观测资料质量控制 | 采用 | 地面观测资料质量控制
59 | 气象基本信息 | QX/T 119-2010 | 气象数据归档格式 地面 | 采用 | 地面气象数据归档
60 | 气象基本信息 | QX/T 128-2011 | 浮标气象观测数据格式 | 采用 | 资料收集和档案存储
61 | 气象基本信息 | QX/T 129-2011 | 气象数据传输文件命名 | 采用 | 数据传输
62 | 气象基本信息 | QX/T 133-2011 | 气象要素分类与编码 | 采用 | 气象要素分类、编码
63 | 气象基本信息 | QX/T 148-2011 | 气象领域高性能计算机系统测试与评估规范 | 采用 | 高性能计算机系统测试与评估
64 | 气象基本信息 | QX/T 156-2012 | 风自记纸数字化文件格式 | 采用 | 风自记纸数字化
65 | 气象基本信息 | QX/T 157-2012 | 气象电视会商系统技术规范 | 采用 | 气象电视会商
66 | 气象基本信息 | QX/T 171-2012 | 短消息LED屏气象信息显示规范 | 采用 | 短消息LED屏气象信息显示
67 | 气象基本信息 | QX/T 184-2013 | 纸质气象记录档案整理规范 | 采用 | 纸质气象记录档案整理
68 | 气象基本信息 | QX/T 201-2013 | 气象资料拯救指南 | 采用 | 气象资料拯救
69 | 气象基本信息 | QX/T 202-2013 | 表格驱动码气象数据传输文件规范 | 采用 | 表格驱动码气象数据传输
70 | 气象基本信息 | QX/T 203-2013 | 涉农网站信息分类 | 采用 | 涉农网站
71 | 气象基本信息 | QX/T 223-2013 | 气象档案分类与编码 | 采用 | 气象档案
72 | 气象基本信息 | QX/T 233-2014 | 气象数据库存储管理命名 | 采用 | 气象资料
73 | 气象基本信息 | QX/T 234-2014 | 气象数据归档格式 探空 | 采用 | 气象资料
74 | 气象基本信息 | QX/T 235-2014 | 商用飞机气象观测资料BUFR编码 | 采用
75 | 气象基本信息 | QX/T 253-2014 | 气象电视会商系统运行管理规范 | 采用
76 | 气象基本信息 | QX/T 286-2015 | 15个时段年最大降水量数据文件格式 | 采用 | 气象资料
77 | 气象基本信息 | QX/T 343-2016 | 气象数据归档格式 自动观测土壤水分 | 采用 | 气象资料格式
78 | 气象防灾减灾 | GB/T 19201-2006（代替标准号GB/T 19201-2003） | 热带气旋等级 | 采用 | 天气预报业务
79 | 气象防灾减灾 | GB/T 19202-2003 | 热带气旋名称 | 采用 | 天气预报业务
80 | 气象防灾减灾 | GB/T 20481-2006 | 气象干旱等级 | 采用 | 天气预报业务
81 | 气象防灾减灾 | GB/T 20484-2006 | 冷空气等级 | 采用 | 天气预报、预警和消息发布
82 | 气象防灾减灾 | GB/T 20486-2006 | 江河流域面雨量等级 | 采用 | 日常预报业务
83 | 气象防灾减灾 | GB/T 20487-2006 | 城市火险气象等级 | 采用 | 天气预报、预警和消息发布，云南省（125个县）城市实况监测图形产品制作业务
84 | 气象防灾减灾 | GB/T 21983-2008 | 暖冬等级 | 采用 | 气候预测，气候评价，科研研究
85 | 气象防灾减灾 | GB/T 21984-2008 | 短期天气预报 | 采用 | 天气预报、气象服务
86 | 气象防灾减灾 | GB/T 21987-2008 | 寒潮等级 | 采用 | 天气预报、预警和消息发布
87 | 气象防灾减灾 | GB/T 22164-2008 | 公众气象服务 天气图形符号 | 采用 | 每日气象服务，天气预报、会商
88 | 气象防灾减灾 | GB/T 27956-2011 | 中期天气预报 | 采用 | 天气预报、气象服务
89 | 气象防灾减灾 | GB/T 27957-2011 | 冰雹等级 | 采用 | 天气预报、预警发布
90 | 气象防灾减灾 | GB/T 27961-2011 | 气象服务分类术语 | 采用 | 公共气象服务，天气预报
91 | 气象防灾减灾 | GB/T 27962-2011 | 气象灾害预警信号图标 | 采用 | 预警发布、气象服务
92 | 气象防灾减灾 | GB/T 27964-2011 | 雾的预报等级 | 采用 | 预警发布、气象服务
93 | 气象防灾减灾 | GB/T 27965-2011 | 应急气象服务工作流程 | 采用 | 气象应急工作，业务管理
94 | 气象防灾减灾 | GB/T 27966-2011 | 灾害性天气预报警报指南 | 采用 | 灾害性天气监测、预警预报
95 | 气象防灾减灾 | GB/T 27967-2011 | 公路交通气象预报格式 | 采用 | 气象服务
96 | 气象防灾减灾 | GB/T 28591-2012 | 风力等级 | 采用 | 气象服务、预警发布
97 | 气象防灾减灾 | GB/T 28592-2012 | 降水量等级 | 采用 | 预报指导、预警发布、强天气监测
98 | 气象防灾减灾 | GB/T 28593-2012 | 临近天气预报 | 采用 | 预报指导、预警发布、强天气监测
99 | 气象防灾减灾 | GB/T 29457-2012 | 高温热浪等级 | 采用 | 高温监测、预警发布、气象服务
100 | 气象防灾减灾 | GB/T 31153-2014 | 小型水力发电站汇水区降水资源气候评价方法 | 采用 | 气候评价，科研研究
101 | 气象防灾减灾 | GB/T 31163-2014 | 太阳能资源术语 | 采用 | 业务管理
102 | 气象防灾减灾 | GB/T 31164-2014 | 森林火险气象预警 | 采用 | 森林火险气象服务，服务材料制作
103 | 气象防灾减灾 | GB/T 32934-2016 | 全球热带气旋中文名称 | 采用 | 天气预报指导
104 | 气象防灾减灾 | GB/T 32935-2016 | 全球热带气旋等级 | 采用 | 天气预报指导
105 | 气象防灾减灾 | QX/T 41-2006 | 空气质量预报 | 采用 | 气象服务、预警发布，云南省（16个地州）空气质量预报图形产品制作业务
106 | 气象防灾减灾 | QX/T 77-2007 | 森林火险气象等级 | 采用 | 森林火险气象服务，服务材料制作
107 | 气象防灾减灾 | QX/T 87-2008 | 紫外线指数预报 | 采用 | 每日气象服务
108 | 气象防灾减灾 | QX/T 112-2010 | 决策气象服务质量评估方法 | 采用 | 决策气象服务
109 | 气象防灾减灾 | QX/T 113-2010 | 霾的观测和预报等级 | 采用 | 预报预警，科研研究，气象服务
110 | 气象防灾减灾 | QX/T 114-2010 | 能见度等级和预报 | 采用 | 气象要素预报
111 | 气象防灾减灾 | QX/T 116-2010 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | 采用 | 服务材料制作，预测预报预警，科研研究
112 | 气象防灾减灾 | QX/T 144-2011 | 东亚冬季风指数 | 采用 | 天气预报指导，预测预报预警的科研
113 | 气象防灾减灾 | QX/T 154-2012 | 露天建筑施工现场不利气象条件与安全防范 | 采用 | 服务材料制作
114 | 气象防灾减灾 | QX/T 170-2012 | 台风灾害影响评估技术规范 | 采用 | 预报预警的科研研究，气象服务
115 | 气象防灾减灾 | QX/T 181-2013 | 行业气象服务效益专家评估法 | 采用 | 气象服务
116 | 气象防灾减灾 | QX/T 204-2013 | 临近天气预报检验 | 采用 | 天气预报业务
117 | 气象防灾减灾 | QX/T 227-2014 | 雾的预警等级 | 采用 | 天气预报预警业务
118 | 气象防灾减灾 | GB/T 31159-2014 | 大气气溶胶观测术语 | 采用
119 | 气象防灾减灾 | QX/T 274-2015 | 大型活动气象服务指南 工作流程 | 采用
120 | 气象防灾减灾 | QX/T 275-2015 | 气象工程项目建议书编制规范 | 采用
121 | 气象防灾减灾 | QX/T 276-2015 | 气象工程项目初步设计报告编制规范 | 采用
122 | 气象防灾减灾 | QX/T 277-2015 | 气象工程项目可行性研究报告编制规范 | 采用
123 | 气象防灾减灾 | QX/T 313-2016 | 气象信息服务基础术语 | 采用 | 气象信息服务
124 | 气象防灾减灾 | QX/T 314-2016 | 气象信息服务单位备案规范 | 采用 | 气象信息服务
125 | 气象防灾减灾 | QX/T 315-2016 | 气象预报传播规范 | 采用 | 气象信息服务
126 | 气象防灾减灾 | QX/T 316-2016 | 气象预报传播质量评价方法及等级划分 | 采用 | 气象信息服务
127 | 气象防灾减灾 | QX/T 325-2016 | 电网运行气象预报预警服务产品 | 采用 | 能源保障气象业务
128 | 气象防灾减灾 | QX/T 326-2016 | 农村气象灾害预警信息传播指南 | 采用 | 农村气象灾害防御
129 | 气象防灾减灾 | QX/T 336-2016 | 气象灾害防御重点单位气象安全保障规范 | 采用 | 气象灾害防御
130 | 气象防灾减灾 | QX/T 341-2016 | 降雨过程强度等级 | 采用 | 降雨预报
131 | 气象防灾减灾 | QX/T 342-2016 | 气象灾害预警信息编码规范 | 采用 | 气象灾害预警业务
132 | 气候与气候变化 | GB/T 21986-2008 | 农业气候影响评价：农作物气候年型划分方法 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
133 | 气候与气候变化 | GB/T 27963-2011 | 人居环境气候舒适度评价 | 采用 | 气候评价，服务材料制作
134 | 气候与气候变化 | QX/T 228-2014 | 区域性高温天气过程等级划分 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
135 | 气候与气候变化 | QX/T 280-2015 | 极端高温监测指标 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
136 | 气候与气候变化 | QX/T 304-2015 | 西北太平洋副热带高压监测指标 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
137 | 气候与气候变化 | QX/T 303-2015 | 极端降水监测指标 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
138 | 气候与气候变化 | QX/T 302-2015 | 极端低温监测指标 | 采用 | 气候评价，科研研究，服务材料制作
139 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 96-2008 | 积雪遥感监测技术导则 | 采用 | 积雪覆盖遥感监测
140 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 131-2011 | C波段FENGYUNCast用户站通用技术要求 | 未采用 |  | 现已更换为CMACAST
141 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 137-2011 | 气象卫星产品分层数据格式 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
142 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 139-2011 | 卫星大气垂直探测资料的格式和文件命名 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
143 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 140-2011 | 卫星遥感洪涝监测技术导则 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
144 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 158-2012 | 气象卫星数据分级 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
145 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 177-2012 | 中尺度对流系统卫星遥感监测技术导则 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
146 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 188-2013 | 卫星遥感植被监测技术导则 | 采用 | 在卫星遥感植被监测业务中应用
147 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 195-2013 | 电离层垂直探测规范 | 采用 | 卫星气象与遥感应用业务管理
148 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 250-2014 | 气象卫星产品术语 | 采用 | 在服务产品及相关报告中使用
149 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 267-2015 | 卫星遥感雾监测产品制作技术导则 | 采用 | 在雾霾监测业务中应用
150 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 344—2016 | 卫星遥感火情监测方法 第 1 部分：总则 | 采用 | 在森林火灾扑救气象监测业务中应用
151 | 卫星气象与遥感应用 | QX/T 327—2016 | 气象卫星数据分类与编码规范 | 采用 | 气象卫星业务
152 | 农业气象 | GB/T 21985-2008 | 主要农作物高温危害温度指标 | 采用 | 天气预报业务
153 | 农业气象 | GB/T 27959-2011 | 南方水稻、油菜和柑桔低温灾害 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
154 | 农业气象 | GB/T 32136-2015 | 农业气象干旱等级 | 采用 | 农业气象业务
155 | 农业气象 | GB/T 32752-2016 | 农田渍涝气象等级 | 采用 | 农业气象业务
156 | 农业气象 | QX/T 88-2008 | 作物霜冻害等级 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
157 | 农业气象 | QX/T 94-2008 | 寒露风等级 | 采用
158 | 农业气象 | QX/T 182-2013 | 水稻冷害评估技术规范 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
159 | 农业气象 | QX/T 200-2013 | 生态气象术语 | 采用 | 生态气象业务
160 | 农业气象 | QX/T 299-2015 | 农业气象观测规范 冬小麦 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
161 | 农业气象 | QX/T 300-2015 | 农业气象观测规范 马铃薯 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
162 | 农业气象 | QX/T 301-2015 | 林业气象观测规范 第4部分：森林地被可燃物含水量观测 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
163 | 农业气象 | QX/T 335-2016 | 主要粮食作物产量年景等级 | 采用 | 农业气象业务
164 | 农业气象 | DB53/T 679-2015 | 小粒种咖啡寒害等级 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作
165 | 人工影响天气 | QX/T 151-2012 | 人工影响天气作业术语 | 采用 | 人影业务管理，人影专业的地方标准编制、论文编写、科普宣传、专项服务等引用，天气预报、预警和消息发布
166 | 人工影响天气 | QX/T 99-2008 | 增雨防雹火箭作业系统安全操作规范 | 采用 | 人影业务管理，火箭作业的培训和管理
167 | 人工影响天气 | QX/T 297-2015 | 地面人工影响天气作业安全管理要求 | 采用 | 地面人影作业安全管理
168 | 人工影响天气 | QX/T 328-2016 | 人工影响天气作业用弹药保险柜 | 采用 | 人工影响天气弹药保管
169 | 人工影响天气 | QX/T 329-2016 | 人工影响天气地面作业站建设规范 | 采用 | 人工影响天气地面作业点规范化建设
170 | 人工影响天气 | QX/T 338-2016 | 火箭增雨防雹作业岗位规范 | 采用 | 通过火箭弹进行人工影响天气作业人员岗位职责
171 | 人工影响天气 | QX/T 340-2016 | 人工影响天气地面作业单位安全检查规范 | 采用 | 对人工影响天气地面作业单位的安全检查要求
172 | 人工影响天气 | DB53/T 678-2015 | 人工影响天气固定作业点建设 | 采用 | 人工影响天气地面固定作业点规范化建设
173 | 雷电灾害防御 | GB/T 21431-2015 | 建筑物防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷检测，防雷装置技术评价
174 | 雷电灾害防御 | GB/T 19271.1-2003 | 雷电电磁脉冲的防护 第1部分：通则 | 采用 | 雷电电磁脉冲的防护业务
175 | 雷电灾害防御 | GB/T 19271.2-2005 | 雷电电磁脉冲的防护 第2部分：建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地 | 采用 | 雷电电磁脉冲的防护业务
176 | 雷电灾害防御 | GB/T 19271.3-2005 | 雷电电磁脉冲的防护 第3部分：对浪涌保护器的要求 | 采用 | 雷电电磁脉冲的防护业务
177 | 雷电灾害防御 | GB/T 19271.4-2005 | 雷电电磁脉冲的防护 第4部分：现有建筑物内设备的防护 | 采用 | 雷电电磁脉冲的防护业务
178 | 雷电灾害防御 | GB/T 21714.1-2015 | 雷电防护 第1部分：总则 | 采用 | 雷电防护业务
179 | 雷电灾害防御 | GB/T 21714.2-2015 | 雷电防护 第2部分:风险管理 | 采用 | 雷电防护业务
180 | 雷电灾害防御 | GB/T 21714.3-2015 | 雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险 | 采用 | 雷电防护业务
181 | 雷电灾害防御 | GB/T 21714.4-2015 | 雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统 | 采用 | 雷电防护业务
182 | 雷电灾害防御 | GB/T 31067-2014 | 桥梁防雷技术规范 | 采用 | 桥梁防雷业务
183 | 雷电灾害防御 | GB/T 31162-2014 | 地面气象观测场（室）防雷技术规范 | 采用 | 气象观测场防雷业务
184 | 雷电灾害防御 | GB/T 32936-2016 | 爆炸危险场所雷击风险评价方法 | 采用 | 雷电灾害风险评估
185 | 雷电灾害防御 | GB/T 32937-2016 | 爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 | 采用 | 爆炸和火灾危险场所防雷装置检测
186 | 雷电灾害防御 | GB/T 32938-2016 | 防雷装置检测服务规范 | 采用 | 防雷装置检测服务
187 | 雷电灾害防御 | GB 50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 | 采用 | 建筑物防雷设计业务
188 | 雷电灾害防御 | GB 50343-2012 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | 采用 | 建筑物电子信息系统防雷业务
189 | 雷电灾害防御 | GB 50592-2013 | 农村民居雷电防护工程技术规范 | 采用 | 农村民居防雷业务
190 | 雷电灾害防御 | GB 50601-2010 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | 采用 | 建筑物防雷工程验收
191 | 雷电灾害防御 | QX/T 3-2000 | 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范 | 采用 | 气象信息系统雷电灾害防护
192 | 雷电灾害防御 | QX/T 4-2015（代替标准号QX/T 4-2000） | 气象台（站）防雷技术规范 | 采用 | 气象台站雷电灾害防护
193 | 雷电灾害防御 | QX/T 10.1-2002 | 电涌保护器 第1部分：性能要求和试验方法 | 采用 | 防雷工程设计施工
194 | 雷电灾害防御 | QX/T 10.2-2007 | 电涌保护器第二部分：在低压电器系统中的选择和使用原则 | 采用 | 防雷工程设计施工
195 | 雷电灾害防御 | QX/T 10.3-2007 | 电涌保护器第三部分：在电子系统信号网络中的选择和使用原则 | 采用 | 防雷工程设计施工
196 | 雷电灾害防御 | QX/T 30-2004 | 自动气象站场室防雷技术规范 | 采用 | 自动气象站雷电灾害防护
197 | 雷电灾害防御 | QX/T 79-2007 | 闪电监测定位系统 第1部分：技术条件 | 采用 | 日常雷电预报业务
198 | 雷电灾害防御 | QX/T 79.2-2013 | 闪电监测定位系统 第2部分：观测方法 | 采用 | 日常雷电预报业务
199 | 雷电灾害防御 | QX/T 79.3-2013 | 闪电监测定位系统 第3部分：验收规定 | 采用 | 日常雷电预报业务
200 | 雷电灾害防御 | QX/T 85-2007 | 雷电灾害风险评估技术规范 | 采用 | 雷电灾害风险评估
201 | 雷电灾害防御 | QX/T 103-2009 | 雷电灾害调查技术规范 | 采用 | 雷电灾害调查与鉴定
202 | 雷电灾害防御 | QX/T 104-2009 | 接地降阻剂 | 采用 | 防雷工程
203 | 雷电灾害防御 | QX/T 105-2009 | 防雷装置施工质量监督与验收规范 | 采用 | 防雷装置施工
204 | 雷电灾害防御 | QX/T 106-2018 | 雷电防护装置设计技术评价规范 | 采用 | 防雷装置设计技术评价
205 | 雷电灾害防御 | QX/T 109-2009 | 城镇燃气防雷技术规范 | 采用 | 城镇燃气雷电灾害防护
206 | 雷电灾害防御 | QX/T 110-2009 | 爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范 | 采用 | 爆炸和火灾危险环境防雷检测
207 | 雷电灾害防御 | QX/T 149-2011 | 新建建筑物防雷装置检测报告编制规范 | 采用 | 防雷检测报告编制
208 | 雷电灾害防御 | QX/T 160-2012 | 爆炸和火灾危险环境雷电防护安全评价技术规范 | 采用 | 爆炸和火灾危险环境雷电防护安全评价
209 | 雷电灾害防御 | QX/T 161-2012 | 地基GPS接收站防雷技术规范 | 采用 | 地基GPS接收站雷电灾害防护
210 | 雷电灾害防御 | QX/T 166-2012 | 防雷工程专业设计常用图形符号 | 采用 | 防雷工程
211 | 雷电灾害防御 | QX/T 186-2013 | 安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范 | 采用 | 安全防范系统雷电灾害防护
212 | 雷电灾害防御 | QX/T 189-2013 | 文物建筑防雷技术规范 | 采用 | 文物建筑雷电灾害防护
213 | 雷电灾害防御 | QX/T 191-2013 | 雷电灾情统计规范 | 采用 | 雷电灾情统计业务
214 | 雷电灾害防御 | QX/T 226-2013 | 人工影响天气作业点防雷技术规范 | 采用 | 人工影响天气作业点雷电灾害防护
215 | 雷电灾害防御 | QX/T 245-2014 | 雷电灾害应急处置规范 | 采用 | 雷电灾害应急处置
216 | 雷电灾害防御 | QX/T 246-2014 | 建筑施工现场雷电安全技术规范 | 采用 | 建筑施工现场雷电灾害防护
217 | 雷电灾害防御 | QX/T 230-2014 | 中小学校雷电防护技术规范 | 采用 | 学校雷电防护
218 | 雷电灾害防御 | QX/T 231-2014 | 古树名木防雷技术规范 | 采用 | 省内古树名木的防雷保护
219 | 雷电灾害防御 | QX/T 232-2014 | 防雷装置定期检测报告编制规范 | 采用 | 防雷定期检测业务
220 | 气象基本信息 | QX/T 247-2014 | 防雷工程文件归档整理规范 | 采用 | 防雷工程文件归档整理
221 | 雷电灾害防御 | QX/T 262-2015 | 雷电临近预警技术指南 | 采用 | 雷电预警业务
222 | 雷电灾害防御 | QX/T 264-2015 | 旅游景区雷电灾害防御技术规范 | 采用 | 旅游景区雷电灾害防护
223 | 雷电灾害防御 | QX/T 287-2015 | 家用太阳热水系统防雷技术规范 | 采用 | 太阳能热水系统防雷灾害防护
224 | 雷电灾害防御 | QX/T 309-2015 | 防雷安全管理规范 | 采用 | 防雷安全管理业务
225 | 雷电灾害防御 | QX/T 311-2015 | 大型浮顶油罐防雷装置检测规范 | 采用 | 大型浮顶油罐防雷装置检测业务
226 | 雷电灾害防御 | QX/T 318-2016 | 防雷装置检测机构信用评价规范 | 采用 | 防雷装置检测考核
227 | 雷电灾害防御 | QX/T 319-2016 | 防雷装置检测文件归档整理规范 | 采用 | 防雷装置检测考核
228 | 雷电灾害防御 | QX/T 330-2016 | 大型桥梁防雷设计规范 | 采用 | 桥梁防雷
229 | 雷电灾害防御 | QX/T 331-2016 | 智能建筑防雷设计规范 | 采用 | 智能建筑防雷
230 | 雷电灾害防御 | DB53/T 668-2015 | 农村民居防雷技术规范 | 采用 | 云南省特色农村民居雷电防护
231 | 雷电灾害防御 | DB53/T 669-2015 | 旅游景区防雷技术规范 | 采用 | 旅游景区雷电灾害防护
232 | 雷电灾害防御 | QX/T 2-2016（代替标准号QX 2-2000） | 新一代天气雷达站防雷技术规范 | 采用 | 雷达站雷电灾害防护 |  | 实施日期：2017-03-01
233 | 雷电灾害防御 | DB53/T 670-2015 | 环境自动监测站防雷技术规范 | 采用 | 环境自动监测站雷电防护
234 | 风能太阳能资源 | GB/T 31155-2014 | 太阳能资源等级 总辐射 | 采用 | 太阳能电站资源评估
235 | 风能太阳能资源 | GB/T 31156-2014 | 太阳能资源测量 总辐射 | 采用 | 太阳能电站资源评估
236 | 风能太阳能资源 | GB/T 31724-2015 | 风能资源术语 | 采用 | 风能资源开发利用业务
237 | 风能太阳能资源 | QX/T 73-2007 | 风电场风测量仪器检测规范 | 采用 | 风电场风资源评估
238 | 风能太阳能资源 | QX/T 243-2014 | 风电场风速预报准确率评判方法 | 采用 | 风电场预报
239 | 风能太阳能资源 | QX/T 244-2014 | 太阳能光伏发电功率短期预报方法 | 采用 | 太阳能预报
240 | 风能太阳能资源 | QX/T 308-2015 | 分散式风力发电风能资源评估技术导则 | 采用 | 风能资源开发利用
241 | 风能太阳能资源 | DB53/T 469-2013 | 风电场风能资源测量技术规范 | 采用 | 风电场风资源评估
242 | 风能太阳能资源 | DB53/T 470-2013 | 风电场风能资源测量数据处理及评估技术规范 | 采用 | 风电场风资源评估
243 | 风能太阳能资源 | DB53/T 471-2013 | 风电场风能资源评估报告编制规范 | 采用 | 风电场风资源评估
244 | 气候与气候变化 （2017年新增标准) | QX/T 370—2017 | 厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法 | 采用 | 气候预测，科研研究，服务材料制作 |  | 实施日期：2017-3-15
245 | 气象防灾减灾 (2017年新增标准) | QX/T 371—2017 | 阻塞高压监测指标 | 采用 | 阻塞高压监测、评价，科研研究 |  | 实施日期：2017-6-15
246 | 气象防灾减灾 (2017年新增标准) | QX/T 372—2017 | 酸雨和酸雨区等级 | 暂缓采用 | 酸雨观测业务，服务材料制作与发布 |  | 实施日期：2017-6-15
247 | 卫星气象与遥感应用(2017年新增标准) | QX/T 373—2017 | 气象卫星数据共享服务评估方法 | 采用 | 气象卫星业务 |  | 实施日期：2017-6-15
248 | 卫星气象与遥感应用(2017年新增标准) | QX/T 374—2017 | 风云二号卫星地面应用系统运行成功率统计方法 | 采用 | 气象卫星业务 |  | 实施日期：2017-6-15
249 | 气象防灾减灾 （2017年新增标准) | DB53/T 824-2017 | 气象灾害预警信号检验技术规范 | 采用 | 气象灾害预警信号检验 |  | 公布日期：2017-05-25 实施日期：2017-09-01
250 | 风能太阳能资源（2017年新增标准) | DB53/T 825-2017 | 拉线桁架式测风塔建设规范 | 采用 | 测风塔建设，风能资源开发利用 |  | 公布日期：2017-05-25 实施日期：2017-09-01
251 | 气象仪器与观测方法（2017年新增标准) | DB53/T 826-2017 | GPS 水汽探测基准站建设规范 | 暂缓采用 | GPS 水汽探测基准站业务 |  | 公布日期：2017-05-25 实施日期：2017-09-01
252 | 公共气象服务 （2017年新增标准) | QX/T 375—2017 | 气象信息服务监督检查规范 | 采用 | 气象信息服务市场监管 |  | 实施日期：2017-10-01
253 | 公共气象服务 （2017年新增标准) | QX/T 376—2017 | 气象信息服务投诉处理规范 | 采用 | 气象信息服务市场监管 |  | 实施日期：2017-10-01
254 | 公共气象服务 （2017年新增标准) | QX/T 378—2017 | 公共气象服务产品文件命名规范 | 采用 | 气象节目制作，服务材料制作 |  | 实施日期：2017-10-01
255 | 卫星气象与遥感应用(2017年新增标准) | QX/T 379—2017 | 卫星遥感南海夏季风爆发监测技术导则 | 采用 | 在卫星遥感季风监测业务中应用 |  | 实施日期：2017-10-01
256 | 气象防灾减灾 （2017年新增标准) | QX/T 380—2017 | 空气负（氧）离子浓度等级 | 暂缓采用 | 大气成分科研研究 |  | 实施日期：2017-10-01
257 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 381—2017 | 农业气象术语 第1部分：农业气象基础 | 采用 | 农业气象业务 |  | 实施日期：2017-10-01
258 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 382—2017 | 设施蔬菜小气候数据应用存储规范 | 采用 | 农业气象业务 |  | 实施日期：2017-10-01
259 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 383—2017 | 玉米干旱灾害风险评价方法 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作 |  | 实施日期：2017-10-01
260 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 384—2017 | 防雷工程专业设计方案编制导则 | 采用 | 防雷工程专业设计 |  | 实施日期：2017-10-01
261 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 400-2017 | 防雷安全检查规程 | 采用 | 防雷安全检查 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
262 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 401-2017 | 雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范 | 采用 | 雷电防护装置检测单位质量管理 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
263 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 402-2017 | 雷电防护装置检测单位监督检查规范 | 采用 | 雷电防护装置检测单位监督检查 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
264 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 403-2017 | 雷电防护装置检测单位年度报告规范 | 采用 | 雷电防护装置检测单位年度报告 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
265 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 404-2017 | 电涌保护器产品质量监督抽查规范 | 采用 | 防雷产品质量监督抽查 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
266 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 405-2017 | 雷电灾害风险区划技术指南 | 采用 | 雷电灾害风险区划 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
267 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 406-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业要求 | 采用 | 雷电防护装置检测管理 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
268 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 407-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价 | 采用 | 雷电防护装置检测管理 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01
269 | 气象防灾减灾 （2017年新增标准) | QX/T 408-2017 | 基于CAP的气象灾害预警信息文件格式 网站 | 采用 | 预警发布、气象服务 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-05-01
270 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 409-2017 | 农业气象观测规范 番茄 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-05-01
271 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 410-2017 | 茶树霜冻害等级 | 采用 | 农业气象业务及服务，公众电视频道和日常影视新闻制作，服务材料制作 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-05-01
272 | 农业气象 (2017年新增标准) | QX/T 411-2017 | 茶叶气候品质评价 | 采用 | 农业气象业务 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-05-01
273 | 雷电灾害防御 （2017年新增标准) | QX/T 309-2017 | 防雷安全管理规范 | 采用 | 防雷安全管理 |  | 公布日期：2017-12-29 实施日期：2018-04-01 | QX/T 309-2015
274 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 413-2018 | 空气污染扩散气象条件等级 | 采用 | 气象服务 |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
275 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 414-2018 | 公路交通高影响天气预警等级 | 采用 | 气象服务、预警发布 |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
276 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 415-2018 | 公路交通行车气象指数 | 采用 | 气象服务 |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
277 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 416-2018 | 强对流天气等级 | 采用 | 天气预报业务 |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
278 | 卫星气象与遥感应用（2018年新增标准) | QX/T 417-2018 | 北斗卫星导航系统气象信息传输规范 | 暂缓采用 |  |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
279 |  | QX/T 418-2018 | 高空气象观测数据格式 BUFR编码 | 不采用 |  |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
280 |  | QX/T 419-2018 | 空气负离子观测规范 电容式吸入法 | 不采用 |  |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
281 |  | QX/T 420-2018 | 气象用固定式水电解制氢系统 | 不采用 |  |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
282 |  | QX/T 421-2018 | 飞机人工增雨（雪）作业宏观记录规范 | 暂缓采用 |  |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
283 | 人工影响天气（2018年新增标准) | QX/T 422-2018 | 人工影响天气地面高炮、火箭作业空域申报信息格式 | 采用 | 人工影响天气地面高炮、火箭作业空域申报 |  | 公布日期：2018-4-28 实施日期：2018-08-01
284 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 423-2018 | 气候可行性论证规范 报告编制 | 采用 | 气候可行性论证报告编制
285 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 424-2018 | 气候可行性论证规范 机场工程气象参数统计 | 采用 | 气候可行性论证机场工程气象参数统计
286 | 气象基础与综合（2018年新增标准) | QX/T 425—2018 | 系留气球升放安全规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
287 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 426—2018 | 气候可行性论证规范 资料收集 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
288 | 气象仪器与观测方法（2018年新增标准) | QX/T 427—2018 | 地面气象观测数据格式 BUFR编码 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
289 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 428—2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范 中小河流洪水 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
290 | 气象基础与综合（2018年新增标准) | QX/T 429—2018 | 温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 离轴积分腔输出光谱法 | 暂缓采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
291 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 430—2018 | 烟花爆竹生产企业防雷技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
292 | 雷电灾害防御（2018年新增标准) | QX/T 431—2018 | 雷电防护技术文档分类与编码 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
293 | 气象基础与综合（2018年新增标准) | QX/T 432—2018 | 气象科技成果认定规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1
294 | 风能太阳能资源（2018年新增标准) | QX/T 89—2018 | 太阳能资源评估方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/10/1 | QX/T 89—2008
295 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 433—2018 | 国家突发事件预警信息发布系统与应急广播系统信息交互要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/12/1
296 | 气象仪器与观测方法（2018年新增标准) | QX/T 434—2018 | 雪深自动观测规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/12/1
297 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 435—2018 | 农业气象数据库设计规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/12/1
298 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 436—2018 | 气候可行性论证规范 抗风参数计算 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/12/1
299 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 437—2018 | 气候可行性论证规范 城市通风廊道 | 采用 |  |  | 实施日期：2018/12/1
300 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 438—2018 | 桥梁设计风速计算规范 | 暂缓采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
301 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 439—2018 | 大型活动气象服务指南 气象灾害风险承受与控制能力评估 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
302 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 440—2018 | 县域气象灾害监测预警体系建设指南 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
303 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 442—2018 | 持续性暴雨事件 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
304 | 气象基础与综合（2018年新增标准) | QX/T 443—2018 | 气象行业标志 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
305 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 444—2018 | 近地层通量数据文件格式 | 暂缓采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
306 | 人工影响天气（2018年新增标准) | QX/T 445—2018 | 人工影响天气用火箭弹验收通用规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
307 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 446—2018 | 大豆干旱等级 | 暂缓采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
308 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 447—2018 | 黄淮海地区冬小麦越冬期冻害指标 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
309 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 448—2018 | 农业气象观测规范 油菜 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
310 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 449—2018 | 气候可行性论证规范 现场观测 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
311 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 450—2018 | 阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1
312 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 106—2018 | 雷电防护装置设计技术评价规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/2/1 | QX/T 106—2009
313 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 451—2018 | 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
314 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 452—2018 | 基本气象资料和产品提供规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
315 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 453—2018 | 基本气象资料和产品使用规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
316 | 卫星气象与遥感应用(2018年新增标准) | QX/T 454—2018 | 卫星遥感秸秆焚烧过火区面积估算技术导则 | 暂缓采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
317 | 气象仪器与观测方法（2018年新增标准) | QX/T 455—2018 | 便携式自动气象站 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
318 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 456—2018 | 初霜冻日期早晚等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
319 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 457—2018 | 气候可行性论证规范 气象观测资料加工处理 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1
320 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 85—2018 | 雷电灾害风险评估技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1 | QX/T 85—2007
321 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 10.1—2018 | 电涌保护器 第1部分：性能要求和试验方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1 | QX 10.1—2002
322 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 10.2—2018 | 电涌保护器 第2部分：在低压电气系统中的选择和使用原则 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/3/1 | QX/T 10.2—2007
323 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 458—2018 | 气象探测资料汇交规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
324 | 公共气象服务 （2018年新增标准) | QX/T 459—2018 | 气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
325 | 卫星气象与遥感应用(2018年新增标准) | QX/T 460—2018 | 卫星遥感产品图布局规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
326 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 461—2018 | C波段多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
327 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 462—2018 | C波段双线偏振多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
328 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 463—2018 | S波段多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
329 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 464—2018 | S波段双线偏振多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
330 | 气象基本信息（2018年新增标准) | QX/T 465—2018 | 区域自动气象站维护技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
331 | 气象仪器与观测方法（2018年新增标准) | QX/T 466—2018 | 微型固定翼无人机机载气象探测系统技术要求 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
332 | 气象仪器与观测方法（2018年新增标准) | QX/T 467—2018 | 微型下投式气象探空仪技术要求 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
333 | 农业气象（2018年新增标准) | QX/T 468—2018 | 农业气象观测规范 水稻 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
334 | 气候与气候变化（2018年新增标准) | QX/T 469—2018 | 气候可行性论证规范 总则 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
335 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 470—2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范 山洪 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1
336 | 气象基础与综合（2018年新增标准) | QX/T 31—2018 | 气象建设项目竣工验收规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1 | QX/T 31—2005
337 | 雷电灾害防御 （2018年新增标准) | QX/T 105—2018 | 雷电防护装置施工质量验收规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1 | QX/T 105—2009
338 | 气象防灾减灾（2018年新增标准) | QX/T 116—2018 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/4/1 | QX/T 116—2010
339 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 471—2019 | 人工影响天气作业装备与弹药标识编码技术规范 | 采用 |  |  | 2019-05-01
340 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 472—2019 | 人工影响天气炮弹运输存储要求 | 采用 |  |  | 2019-05-01
341 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 473—2019 | 螺旋桨式飞机机载焰剂型人工增雨催化作业装备技术要求 | 不采用 |  |  | 2019-05-01
342 | 卫星气象与遥感应用(2019年新增标准) | QX/T 474—2019 | 卫星遥感监测技术导则 水稻长势 | 不采用 |  |  | 2019-05-01
343 | 大气成分(2019年新增标准) | QX/T 475—2019 | 空气负离子自动测量仪技术要求 电容式吸入法 | 不采用 |  |  | 2019-05-01
344 | 大气成分（2019年新增标准) | QX/T 476—2019 | 气溶胶PM10、PM2.5质量浓度观测规范 贝塔射线法 | 不采用 |  |  | 2019-05-01
345 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 477—2019 | 沙尘暴、扬沙和浮尘的观测识别 | 采用 |  |  | 2019-05-01
346 | 大气成分 （2019年新增标准) | QX/T 479-2019 | PM2.5气象条件评估指数(EMI) | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
347 | 公共气象服务 （2019年新增标准) | QX/T 480-2019 | 公路交通气象监测服务产品格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
348 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 481-2019 | 暴雨诱发中小河流洪水、山洪和地质灾害气象风险预警服务图形 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
349 | 公共气象服务 （2019年新增标准) | QX/T 483-2019 | 日晒盐生产的塑苫气象服务规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
350 | 雷电灾害防御 （2019年新增标准) | QX/T 484-2019 | 地基闪电定位站观测数据格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
351 | 气象基础与综合（2019年新增标准) | QX/T 485-2019 | 气象观测站分类及命名规则 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
352 | 农业气象（2019年新增标准) | QX/T 486-2019 | 农产品气候品质认证技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1
353 | 农业气象（2019年新增标准) | QX/T 82-2019 | 小麦干热风灾害等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019/8/1 | QX/T 82-2007
354 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 487—2019 | 暴雨诱发的地质灾害气象风险预警等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
355 | 公共气象服务（2019年新增标准) | QX/T 488—2019 | 蒙古语气象服务常用用语 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
356 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 489—2019 | 降雨过程等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
357 | 气象仪器与观测方法（2019年新增标准) | QX/T 490—2019 | 电离层测高仪技术要求 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
358 | 气象基础与综合（2019年新增标准) | QX/T 491—2019 | 地基电离层闪烁观测规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
359 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 492—2019 | 大型活动气象服务指南 人工影响天气 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
360 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 493—2019 | 人工影响天气火箭弹运输存储要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
361 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 494—2019 | 陆地植被气象与生态质量监测评价等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
362 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 495—2019 | 中国雨季监测指标 华北雨季 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
363 | 气象防灾减灾（2019年新增标准) | QX/T 496—2019 | 中国雨季监测指标 华西秋雨 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
364 | 气候与气候变化（2019年新增标准) | QX/T 497—2019 | 气候可行性论证规范 数值模拟与再分析资料应用 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
365 | 雷电灾害防御 （2019年新增标准) | QX/T 498—2019 | 地铁雷电防护装置检测技术规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
366 | 雷电灾害防御 （2019年新增标准) | QX/T 499—2019 | 道路交通电子监控系统防雷技术 规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01
367 |  | QX/T 83—2019 | 移动气象台建设规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01 | QX/T 83—2007
368 | 雷电灾害防御 （2019年新增标准) | QX/T 211—2019 | 高速公路设施防雷装置检测技术 规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01 | QX/T 211—2013
369 | 雷电灾害防御 （2019年新增标准) | QX/T 232—2019 | 雷电防护装置定期检测报告编制 规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01 | QX/T 232—2014
370 | 卫星气象与遥感应用(2019年新增标准) | QX/T 238—2019 | 风云三号 B/C/D气象卫星数据广播和接收技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2019—12—01 | QX/T 238—2014
371 | 公共气象服务（2019年新增标准) | QX/T 500—2019 | 避暑旅游气候适宜度评价方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
372 | 气象基础与综合（2019年新增标准) | QX/T 501—2019 | 高空气候资料统计方法 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
373 | 气象仪器与观测方法（2019年新增标准) | QX/T 502—2019 | 电离层闪烁仪技术要求 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
374 | 气象基础与综合（2019年新增标准) | QX/T 503—2019 | 气象专用技术装备功能规格需求书编写规则 | 采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
375 | 气象仪器与观测方法（2019年新增标准) | QX/T 504—2019 | 地基多通道微波辐射计 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
376 | 人工影响天气（2019年新增标准) | QX/T 505—2019 | 人工影响天气作业飞机通用技术要求 | 不采用 |  |  | 实施日期：2019—11—01
377 | 气候与气候变化（2019年新增标准) | QX/T 506—2019 | 气候可行性论证规范 机构信用评价 | 采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
378 | 气候与气候变化（2019年新增标准) | QX/T 507—2019 | 气候预测检验 厄尔尼诺/拉尼娜 | 采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
379 | 大气成分 （2019年新增标准) | QX/T 508—2019 | 大气气溶胶碳组分膜采样分析规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
380 | 大气成分 （2019年新增标准) | QX/T 509—2019 | GRIMM 180颗粒物浓度监测仪标校规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
381 | 大气成分 （2019年新增标准) | QX/T 510—2019 | 大气成分观测数据质量控制方法反应性气体 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
382 | 卫星气象与遥感应用(2019年新增标准) | QX/T 208—2019 | 气象卫星地面系统遥测数据格式规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01 | QX/T 208—2013
383 | 卫星气象与遥感应用(2019年新增标准) | QX/T 344.2—2019 | 卫星遥感火情监测方法 第 2部分：火点判识 | 采用 |  |  | 实施日期：2020—01—01
384 | 气象防灾减灾（2020年新增标准） | QX/T 511—2019 | 气象灾害风险评估技术规范 冰雹 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
385 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 512—2019 | 气象行政执法案卷立卷归档规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
386 | 气象防灾减灾（2020年新增标准） | QX/T 513—2019 | 霾天气过程划分 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
387 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 514—2019 | 气象档案元数据 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
388 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 515—2019 | 气象要素特征值 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
389 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 516—2019 | 气象数据集说明文档格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
390 | 大气成分 （2020年新增标准) | QX/T 517—2019 | 酸雨气象观测数据格式 BUFR | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
391 | 卫星气象与遥感应用(2020年新增标准) | QX/T 518—2019 | 气象卫星数据交换规范 XML格式 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
392 | 卫星气象与遥感应用(2020年新增标准) | QX/T 519—2019 | 静止气象卫星热带气旋定强技术方法 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
393 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 520—2019 | 自动气象站 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
394 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 521—2019 | 船载自动气象站 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
395 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 522—2019 | 海洋气象观测用自动气象站防护技术指南 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
396 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 523—2019 | 激光云高仪 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
397 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 524—2019 | X波段多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
398 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 525—2019 | 有源L波段风廓线雷达（固定和移动） | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
399 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 526—2019 | 气象观测专用技术装备测试规范 通用要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
400 | 农业气象（2020年新增标准) | QX/T 527—2019 | 农业气象灾害风险区划技术导则 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
401 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 528—2019 | 气候可行性论证规范 架空输电线路抗冰设计气象参数计算 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
402 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 529—2019 | 气候可行性论证规范 极值概率统计分析 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
403 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 530—2019 | 气候可行性论证规范 文件归档 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
404 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 531—2019 | 气象灾害调查技术规范 气象灾情信息收集 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
405 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 532—2019 | Brewer光谱仪标校规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
406 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 533—2019 | 太阳光度计标校技术规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01
407 | 雷电灾害防御 （2020年新增标准) | QX/T 10.3—2019 | 电涌保护器 第3部分：在电子系统信号网络中的选择和使用原则 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01 | QX/T 10.3—2007
408 | 人工影响天气（2020年新增标准) | QX/T 17—2019 | 37mm高炮增雨防雹作业安全技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01 | QX/T 17—2003
409 | 人工影响天气（2020年新增标准) | QX/T 99—2019 | 人工影响天气安全 增雨防雹火箭作业系统安全操作要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01 | QX/T 99—2008
410 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 146—2019 | 中国天气频道本地化节目播出实施规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-04-01 | QX/T 146—2011
411 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 542—2020 | 中小河流洪水和山洪致灾阈值雨量等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
412 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 543—2020 | 气象台站元数据 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
413 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 544—2020 | 气象数据发现元数据 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
414 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 545—2020 | 风云系列极轨气象卫星可见光红外扫描辐射计在轨星上红外辐射定标方法 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
415 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 546—2020 | 空间高能粒子辐射效应术语 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
416 | 人工影响天气（2020年新增标准) | QX/T 547—2020 | 人工影响天气安全 地面作业空域申请和使用规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
417 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 548—2020 | 太阳电池发电效率温度影响等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01
418 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 117—2020 | 气象观测资料质量控制 地面气象辐射 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01 | QX/T 117—2010
419 | 气象基础与综合（2020年新增标准) | QX/T 118—2020 | 气象观测资料质量控制 地面 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-08-01 | QX/T 118—2010
420 | 卫星气象与遥感应用(2020年新增标准) | QX/T 561—2020 | 卫星遥感监测产品规范 湖泊蓝藻水华 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
421 | 气象基础与综合（2020年新增标准 | QX/T 562—2020 | 周地磁活动整体水平分级 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
422 | 卫星气象与遥感应用(2020年新增标准) | QX/T 563—2020 | 气象卫星地面系统实时数据传输通信包格式 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
423 | 卫星气象与遥感应用(2020年新增标准) | QX/T 564—2020 | 地基导航卫星遥感气象观测系统数据格式 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
424 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 565—2020 | 激光滴谱式降水现象仪 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
425 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 566—2020 | 场磨式大气电场仪 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
426 | 气象仪器与观测方法（2020年新增标准) | QX/T 567—2020 | 自动土壤水分观测仪 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
427 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 568—2020 | 自动气候站 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
428 | 人工影响天气（2020年新增标准) | QX/T 569—2020 | 人工增雨（雪）地面催化剂发生器选址安装技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
429 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 570—2020 | 气候资源评价 气候宜居城镇 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-10-01
430 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 571—2020 | 气候可行性论证报告质量评价 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-10-01
431 | 农业气象（2020年新增标准) | QX/T 572—2020 | 农产品气候品质评价 青枣 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
432 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 573—2020 | 气候公报编写规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
433 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 574—2020 | 气候指数 台风 | 不采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
434 | 气候与气候变化（2020年新增标准) | QX/T 575—2020 | 气候指数 雨涝 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
435 | 雷电灾害防御 （2020年新增标准) | QX/T 576—2020 | 接地装置冲击接地电阻检测技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
436 | 雷电灾害防御 （2020年新增标准) | QX/T 577—2020 | 防雷接地电阻在线监测技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
437 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 578—2020 | 气象科普教育基地创建规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01
438 | 公共气象服务（2020年新增标准) | QX/T 148—2020 | 气象领域高性能计算机系统测试与评估规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2020-12-01 | QX/T 148—2011
439 | 人工影响天气（2021年新增标准) | QX/T 579—2020 | 人工影响天气安全 炮弹、火箭弹残骸坠落现场技术调查 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
440 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 580—2020 | 气象卫星地面系统计算机硬件维护规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
441 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 581—2020 | 轻便三杯风向风速表 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
442 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 582—2020 | 气象观测专用技术装备测试规范 地面气象观测仪器 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
443 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 583—2020 | 夏玉米涝渍等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
444 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 584—2020 | 海上风能资源遥感调查与评估技术导则 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
445 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 16—2020 | 温湿度仪检定箱 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01 | QX/T 16—2002
446 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 37—2020 | 气象台站历史沿革数据文件格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01 | QX/T 37—2005
447 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 96—2020 | 卫星遥感监测技术导则 积雪覆盖 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01 | QX/T 96—2008
448 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 344.3—2020 | 卫星遥感火情监测方法 第3部分：火点强度估算 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-2-01
449 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 585—2020 | 气象卫星数据编目规则 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
450 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 586—2020 | 船舶气象观测数据格式 BUFR | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
451 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 587—2020 | 气象观测专用技术装备测试规范 高空气象观测仪器 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
452 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 588—2020 | 天气雷达钢塔技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
453 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 589—2020 | 自动雪深观测仪 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
454 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 590—2020 | 气象计量标准装置期间核查导则 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
455 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 591—2020 | 树轮密度资料采集技术方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
456 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 592—2020 | 农产品气候品质评价 柑橘 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
457 | 气候与气候变化（2021年新增标准) | QX/T 593—2020 | 气候资源评价 通用指标 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
458 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 594—2020 | 地面大气电场观测规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15
459 | 气象防灾减灾（2021年新增标准） | QX/T 314—2020 | 气象信息服务单位备案规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15 | QX/T 314—2016
460 | 公共气象服务（2021年新增标准) | QX/T 255—2020 | 供暖气象等级 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15 | QX/T 255—2015
461 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 157—2020 | 气象视频会商系统技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-4-15 | QX/T 157—2012
462 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 122—2011 | 船舶自动气象观测数据格式《第1号修改单》 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-1-15
463 | 气候与气候变化（2021年新增标准) | QX/T 595—2021 | 气候指数 高温 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
464 | 气候与气候变化（2021年新增标准) | QX/T 596—2021 | 气候资源评价 滨海旅游度假 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
465 | 气象防灾减灾（2021年新增标准） | QX/T 597—2021 | 区域性干旱过程监测评估方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
466 | 气象防灾减灾（2021年新增标准) | QX/T 598—2021 | 桑拿天气等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
467 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 599—2021 | 气象数据元 高度与气压 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
468 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 600—2021 | 气象数据元 温度 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
469 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 601—2021 | 气象数据元 湿度、降水与蒸发 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
470 | 人工影响天气（2021年新增标准) | QX/T 602—2021 | 人工影响天气飞机作业基本技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-07-01
471 | 人工影响天气（2021年新增标准) | QX/T 603—2021 | 人工影响天气火箭发射架通用技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
472 | 公共气象服务（2021年新增标准) | QX/T 604—2021 | 公众气象观测规范 天气现象 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
473 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 605—2021 | 地基相干多普勒测风激光雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
474 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 606—2021 | 公路交通气象观测仪 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
475 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 607—2021 | 地基导航卫星遥感气象观测系统建设规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
476 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 608—2021 | 无源L波段风廓线雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
477 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 609—2021 | 高空气象观测 L波段二次测风探空雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
478 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 610—2021 | X波段双偏振多普勒天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
479 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 611—2021 | 气象计量信息数据格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
480 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 612—2021 | 10米海洋气象锚碇浮标大修技术规范 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
481 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 613—2021 | 风廓线雷达观测场地建设要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
482 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 614—2021 | 多旋翼无人机机载气象探测系统技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
483 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 615—2021 | 城市轨道交通防雷技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
484 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 616—2021 | 雷电防护装置检测报告编码规则 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
485 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 156—2021 | 风自记纸记录数字化 EL型 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01 | QX/T 156—2012
486 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 617—2021 | 气象数字对象标识符 总则 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
487 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 618—2021 | 气象数据服务接口规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
488 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 619—2021 | 农业气象和生态气象资料分类与编码 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
489 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 620—2021 | 风廓线雷达观测规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
490 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 621—2021 | 气象观测资料质量控制 天气雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
491 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 622—2021 | 应用气象观测站建设规范 海港 | 不采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
492 | 气象仪器与观测方法（2021年新增标准) | QX/T 623—2021 | 雷电灾害防御重点单位界定规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01
493 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 30—2021 | 自动气象站场室雷电防护技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01 | QX 30—2004
494 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 109—2021 | 城镇燃气雷电防护技术规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01 | QX/T 109—2009
495 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 145—2021 | 气象节目播音员主持人气象专业能力要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01 | QX/T 145—2011
496 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 319—2021 | 雷电防护装置检测文件归档整理规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-11-01 | QX/T 319—2016
497 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 232—2019 | 《雷电防护装置定期检测报告编制规范》第1号修改单 | 采用 |  |  | 实施日期：2021-09-01
498 | 气象防灾减灾 (2021年新增标准) | QX/T 624—2021 | 灾害性空间天气事件应急响应启动等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
499 | 气象防灾减灾 (2021年新增标准) | QX/T 625—2021 | 国家突发事件预警信息发布系统终端管理平台电子显示屏高音喇叭管理系统接入协议 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
500 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 626—2021 | 气压、气温、相对湿度自记纸记录数字化 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
501 | 气象基础与综合（2021年新增标准) | QX/T 627—2021 | 气象观测元数据 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
502 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 628—2021 | 常规高空气象观测数据处理方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
503 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 629—2021 | P波段风廓线雷达 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
504 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 630—2021 | 农业气象作物生长观测仪 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
505 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 631—2021 | 北方牧区草原蝗虫发生气象等级 | 不采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
506 | 农业气象（2021年新增标准) | QX/T 632—2021 | 农业气象观测规范 茶树 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
507 | 气候与气候变化（2021年新增标准) | QX/T 633—2021 | 南海夏季风监测指标 | 不采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
508 | 气候与气候变化（2021年新增标准) | QX/T 634—2021 | 气候资源评价 山岳旅游度假 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
509 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 635—2021 | 防雷安全标志 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
510 | 卫星气象与遥感应用(2021年新增标准) | QX/T 344.4—2021 | 卫星遥感火情监测方法 第4部分：过火区面积估算 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01
511 | 气象基本信息（2021年新增标准) | QX/T 119—2021 | 气象数据归档格式 地面 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01 | QX/T 119—2010
512 | 雷电灾害防御 （2021年新增标准) | QX/T 149—2021 | 新建雷电防护装置检测报告编制规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-01-01 | QX/T 149—2011
513 | 气候与气候变化（2022年新增标准) | QX/T 636—2022 | 气候资源评价 气候生态环境 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
514 | 气候与气候变化（2022年新增标准) | QX/T 637—2022 | 气候预测检验 热带气旋 | 不采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
515 | 气候与气候变化（2022年新增标准) | QX/T 638—2022 | 气候预测检验 热带大气季节内振荡 | 不采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
516 | 气象防灾减灾（2022年新增标准） | QX/T 639—2022 | 中国雨季监测指标 东北雨季 | 不采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
517 | 气象基本信息（2022年新增标准) | QX/T 640—2022 | 气象业务综合监视数据要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
518 | 气象仪器与观测方法（2022年新增标准) | QX/T 641—2022 | 称重式电线横向积冰自动观测仪 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
519 | 气象仪器与观测方法（2022年新增标准) | QX/T 642—2022 | 自动标准气压发生器技术要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
520 | 气象基础与综合（2022年新增标准) | QX/T 643—2022 | 气象用水电解制氢设备操作规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
521 | 气象基础与综合（2022年新增标准) | QX/T 644—2022 | 气象涉氢业务设施建设要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
522 | 气象仪器与观测方法（2022年新增标准) | QX/T 645—2022 | 风电机组测风资料质量审核与订正 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
523 | 雷电灾害防御 （2022年新增标准) | QX/T 646—2022 | 雷电防护装置检测资质认定现场操作考核规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01
524 | 气象基本信息（2022年新增标准) | QX/T 41—2022 | 空气质量预报 | 采用 |  |  | 实施日期：2022-04-01 | QX/T 41—2006
525 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 647—2022 | 人工影响天气焰条运输存储要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
526 | 气象防灾减灾（2023年新增标准） | QX/T 648—2022 | 北方植被防风固沙生态功能气象评价等级 | 不采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
527 | 生态气象服务（2023年新增标准） | QX/T 649—2022 | 生态系统水源涵养功能气象影响指数 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
528 | 气象仪器与观测方法（2023年新增标准) | QX/T 650—2022 | 地面大气气溶胶观测数据格式 BUFR | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
529 | 农业气象（2023年新增标准) | QX/T 651—2022 | 农业气象观测数据 XML格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
530 | 生态气象服务（2023年新增标准） | QX/T 652—2022 | 负氧离子观测数据格式 BUFR | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
531 | 气象基本信息（2023年新增标准) | QX/T 653—2022 | 天气雷达基数据和单站产品格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
532 | 气象基本信息（2023年新增标准) | QX/T 654—2022 | 天气雷达运行状态和告警信息 XML格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
533 | 气候与气候变化（2023年新增标准) | QX/T 655—2022 | 气候数据统计方法 海洋定点观测 | 不采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
534 | 气象基础与综合（2023年新增标准) | QX/T 656—2022 | 数字气象档案馆 射频识别标签数据接口规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-02-01
535 | 气候与气候变化（2023年新增标准) | QX/T 657—2023 | 省级国土空间规划气候可行性论证技术导则 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
536 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 658—2023 | 人工增雨（雪）地面催化剂发生器作业要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
537 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 659—2023 | 人工影响天气 飞机作业空域申请和使用要求 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
538 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 660—2023 | 人工影响天气作业人员培训规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
539 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 661—2023 | 对流云火箭增雨效果 天气雷达物理检验方法 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
540 | 人工影响天气（2023年新增标准) | QX/T 662—2023 | 人工影响天气作业信息 XML格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
541 | 公共气象服务（2023年新增标准) | QX/T 663—2023 | 气象影视制播系统运行维护规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
542 | 农业气象（2023年新增标准) | QX/T 664—2023 | 农作物气象条件定量评价技术导则 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
543 | 农业气象（2023年新增标准) | QX/T 665—2023 | 冬小麦赤霉病发生气象等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
544 | 农业气象（2023年新增标准) | QX/T 666—2023 | 农业气象观测规范 花生 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
545 | 气象基本信息（2023年新增标准) | QX/T 667—2023 | GNSS/MET水汽产品数据格式 NetCDF | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
546 | 气象基本信息（2023年新增标准) | QX/T 668—2023 | 天气雷达组网产品数据格式 NetCDF | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
547 | 气候与气候变化（2023年新增标准) | QX/T 669—2023 | 气候资源评价 清新气候 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
548 | 气候与气候变化（2023年新增标准) | QX/T 670—2023 | 气候资源评价 气候禀赋 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01
549 | 雷电灾害防御 （2023年新增标准) | QX/T 318—2023 | 雷电防护装置检测机构信用评价规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-07-01 | QX/T 318—2016
550 | 气象基本信息 | QX/T 671—2023 | 高温中暑气象等级 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
551 | 气象基本信息 | QX/T 672—2023 | 自动气象站状态信息 XML格式 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
552 | 气象基本信息 | QX/T 673—2023 | 温室气体观测数据格式 BUFR | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
553 | 气候与气候变化（2023年新增标准) | QX/T 674—2023 | 气候可行性论证规范 区域评估 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
554 | 气象基本信息 | QX/T 675—2023 | 气象探测环境保护规范 风廓线雷达站 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
555 | 气象基本信息 | QX/T 676—2023 | 大气成分观测数据质量控制方法 酸雨 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
556 | 雷电灾害防御 （2023年新增标准) | QX/T 677—2023 | 雷电防护装置检测资质认定文件归档整理规范 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01
557 | 雷电灾害防御 （2023年新 | QX/T 317—2023 | 雷电防护装置检测质量考核通则 | 采用 |  |  | 实施日期：2023-12-01 | QX/T 317—2016
气象国家标准为58项（强制性标准为5项,推荐性标准为53项）、气象地方标准为12项（2017年新增3项）、气象行业标准为487项（2017年新增25项，2018年新增66项，2019年新增34项，2020年新增55项，2021年新增74项，2022年新增12项,2023年新增32项，2023年废止31项)，共557项。其中，采用的气象国家标准为58项（强制性标准为5项,推荐性标准为53项）、气象地方标准为11项、气象行业标准为377项，一共446项。